iliad

GROUP

W. (ZUM. 2eZi

Poznań, 23.09.2022

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

2 3 -09- 2022

L. dz, zał.

Prowadzący instalację: P4 Sp. z o. o. ul. Wynalazek 1 02 - 677 Warszawa

Podpis

Adres do korespondencji: P4 Sp. z o. o. ul. Roosevelta 18,

60-829 Poznań

Starostwo Powiatowe we Wrześni Wydział Środowiska i Rolnictwa

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. WRZ3051

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne:

62-322 Orzechowo, dz. nr 548/8, gm. Miłosław, pow. wrzesiński

P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 iipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. LI. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc (obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku, aby zakres zmian był czytelny dla organu.

Załączniki:

1)	formularz aktualizacyjny instalacji;

2)	odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od jego złożenia.

P4 Sp. z o.o. ul Wynalazek 1,02-677 Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapitał zakładowy 48.856.500,00 PI N

Z poważaniem Koordynator OŚ

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

I.	 Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia Sfarosfwo Powiatowe we Wrześni

Wydział Środowiska i Rolnictwa 62-300 Września

ul. Chopina 10		 _	_

I 2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację WRZ3051 (zgłoszenie nr 3)

3.	 Określenie nazw jednostek terytorialnych {gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. wrzesiński 4.4.30.58.30 (TERYT: 3030) (KTS: 10023015830000), gm. Miłosław 5.4.30.58.30.02.3 (TERYT: 3030023) (KTS: 10023015830023)

4.	 Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

P4 Sp. z.o.o., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5.	 Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

62-322 Orzechowo, dz. nr 548/8, gm. Miłosław, pow. wrzesiński	 _	_

6.	 Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 201 Or. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

7.	 Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usiugi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.

8.	 Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.	 _	_

9.	 Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:

Antena Sektorowa 11GT: 4023W Antena Sektorowa 12_LNV: 24800W Antena Sektorowa 13_HV: 13430W Antena Sektorowa 21_GT: 4023W Antena Sektorowa 22_LNV: 24800W Antena Sektorowa 23_HV: 13430W Antena Sektorowa 31_GT: 4023W Antena Sektorowa 32_LNV: 24800W Antena Sektorowa 33_HV: 13430W

Radiolinia RL1: 6918W

10.	 Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsiugi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.	 _	_

II.	 Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól

elektromagnetycznych są zachowane.

12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. Współrzędne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 11JGT: (17°29‘02.8"E,52°08'01,9"N)

Antena Sektorowa 12_LNV: (17°29'02.8"E,52°08’01,9"N)

Antena Sektorowa 13_HV: (17°29'02.8"E,52°08‘01.9"N)

Antena Sektorowa 21JGT: (17°29'02.8"E,52°08'01,9"N)

Antena Sektorowa 22_LNV: (17°29'02.8"E,52°08’01,9"N)

Antena Sektorowa 23_HV: (17°29'02.8"E,52°08'01,9"N)

Antena Sektorowa 31JGT: (17°29'02.8"E,52°08'01,9"N)

Antena Sektorowa 32_LNV: (17°29'02.8"E,52°08'01.9"N)

Antena Sektorowa 33_HV: (17°29'02.8"E,52°08'01,9"N)

Radiolinia RL1: (17D29'02.8"E,52°08'01.9"N)

LP 2. Częstotliwość pracy instalacji;

800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 2600MHz,23GHz

| LP 3. | Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: Antena Sektorowa 11_GT: 58,50m Antena Sektorowa 12_LNV: 58,50m Antena Sektorowa 13_HV: 58,50m Antena Sektorowa 21_GT: 58,50m Antena Sektorowa 22_LNV: 58,50m Antena Sektorowa 23_HV: 58,50m Antena Sektorowa 31_GT: 58,50m Antena Sektorowa 32_LNV: 58,50m Antena Sektorowa 33_HV: 58,50m Radiolinia RL1: 54,00m |
| --- | --- |
| LP 4. | Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 11_GT: 4023W Antena Sektorowa 12_LNV: 24800W Antena Sektorowa 13 HV: 13430W Antena Sektorowa 21_GT: 4023W Antena Sektorowa 22_LNV: 24800W Antena Sektorowa 23_HV: 13430W Antena Sektorowa 31_GT: 4023W Antena Sektorowa 32_LNV: 24800W Antena Sektorowa 33_HV: 13430W Radiolinia RL1: 6918W |
| LP 5. | Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten instalacji: Antena Sektorowa 11_GT: azymut 40°, pochylenie 0-10° (900MHz) Antena Sektorowa 12_LNV: azymut 40°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz) Antena Sektorowa 13_HV: azymut 40°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) Antena Sektorowa 21GT: azymut 160°, pochylenie 0-10° (900MHz) Antena Sektorowa 22_LNV: azymut 160°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz) Antena Sektorowa 23_HV: azymut 160°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) Antena Sektorowa 31_GT: azymut 240°, pochylenie 0-10° (900MHz) Antena Sektorowa 32_LNV: azymut 240°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (1800MHz), pochylenie 0-10° (2100MHz) Antena Sektorowa 33_HV: azymut 240°, pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (2600MHz) Radiolinia RL1: azymut 229° |
| LP6. | Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - podobnie jak każda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisów § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.) |
| LP 7. | Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska - jako załącznik. |
| 13. Miejscowość, data: Poznań, 2022-09-23 Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: podp,s |
| II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie |
| Data zarejestrowania zgłoszenia | Numer zgłoszenia |

AB 1571

SOIDI

SOLDl s.c. Robert Klosek, Leszek Ducia ul. B leżano wska 22 30-K12 Kraków

Sprawozdanie nr 362/2022/OS/03

Sprawozdanie z badania natężenia pól elektromagnetycznych wykonanych w środowisku

Miejsce wykonania badania:	WRZ3051

vv nr.duj i

(dane uzyskane od klienta)

dz. nr 548/8, 62-322 Orzechowo, gmina Miłosław

Współrzędne geograficzne:	52°08'01.90"N, 17°29'02.80"E

Data wykonania badania:	16.09.2022 r.

Data wydania sprawozdania:	19.09.2022	r.

Klient:	P4	Sp. z o.o.

ul. Wynalazek 1 02-677 Warszawa

Bez pisemnej zgody laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. F02/KJ-7.8	wydanie	7	z	24,06.2022	r.	Strona	1	/	8

1.	 Podstawa prawna

Badania wykonano zgodnie z obecnie występującymi aktami prawnymi:

•	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

(Tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1973 z zm.).

•	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia	2019r. w sprawie

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

(Dz. U. 2019 poz. 2448)	'

•	 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. 2022, poz. 1121)

2.	 Aparatura pomiarowa

Podczas badań użyto następującej aparatury pomiarowej:

Tabela Nr 1

| Miernik szerokopasmowy | Sondy | Zakres częstotliwościowy | Zakres pomiarowy* | Świadectwo wzorcowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Narda NBM - 550 Nr E-0201 | EF0392 nr G-0073 | 0,1 -3 600MHz | 0,8-1000 V/m | LWiMP/W/051/21; data wydania: 17.02.2021 |
| Narda NBM - 550 Nr E-0201 | EF6092 nr C-0088 | 80-90 000MHz | 0,8-400 V/m | LWiMP/W/051/21; data wydania: 17.02.2021 |
| ’Do wyznaczenia poprawnej wartości natężenia pola elektromagnetycznego uwzględniono współczynniki korekcyjne z właściwego świadectwa wzorcowania. |

Aparaturę pomiarową charakteryzują następujące wartości niepewności pomiaru obliczone i przedstawiona zgodnie z dokumentem PN-EN 50413. Podane wartości niepewności stanowią niepewności rozszerzone dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia k=2

Procedury wdrożone w laboratorium pozwalają zapewnić odporność elektromagnetyczną miernika.

Niepewność pomiarowa wyznaczona dla zainstalowanych i skonfigurowanych obiektów - źródeł pól, jak w dniu pomiaru wynosi 33%.

Dodatkowa aparatura pomiarowa:

•	 Kompas (busola) [UP/29/Sw]

•	 Cyfrowy miernik wilgotności względnej i temperatury powietrza TERMIKPLUS nrfab. 121121

(Świadectwo Wzorcowania: 0065/AH/22; data wydania: 21.01.2022)

•	 Taśma Miernicza Geodezyjna 50 m

(Świadectwo Wzorcowania: U/21/51 -512120028.2; data wydania: 10.03.2021)

•	 Odbiornik GPS HUAWEI P20

3.	 Współpraca z klientem

Działanie Laboratorium służy zawsze rozwiązywaniu problemów i spełnianiu wymagań klienta.

Laboratorium zobowiązuje się do przestrzegania warunków określonych przez klienta, dotyczących bezstronności i poufności badań a także ochrony jego praw, jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującym prawem.

Klient ma możliwość złożenia skargi w terminie 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprawozdania.

4.	 Opis badania:

Badanie przeprowadziło Laboratorium Badawcze Soldi na podstawie zlecenia firmy P4 Sp. z o.o.

Badanie wykonano zgodnie z:

Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. (Dz. U. 2020 poz. 258, Dz. U. 2022, poz. 1121)

Badania promieniowania elektromagnetycznego, którego źródłem są urządzenia wyszczególnione w pkt. 5 sprawozdania przeprowadzono w pionach pomiarowych na kierunkach zbliżonych do azymutów badanej instalacji, w szczególności w tych miejscach, w których na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól-EM o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych oraz do odległości, dla której stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji. Badania pól elektromagnetycznych przeprowadzono w pionach pomiarowych wzdłuż głównych kierunków pomiarowych, dodatkowych pionach oraz w miejscach dostępnych dla ludności w otoczeniu instalacji. W przyjętych pionach pomiarowych pomiary wykonano na wysokościach od 0,3 m do

2,0	m nad powierzchnią terenu albo nad innymi miejscami dostępnymi dla ludności. W pobliżu urządzeń, obiektów i elementów metalowych pomiary wykonano w odległości nie mniejszej niż 0,3 m od tych urządzeń, obiektów i elementów metalowych.

Przy sprawdzeniu dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku nie uwzględnia się poprawek pomiarowych ze względu, na fakt że pomiary wykonane są przy użyciu miernika szerokopasmowego.

5.	Informacje przekazane przez klienta

Tabela Nr 2 - Opis obiektu w otoczeniu którego wykonano badania oraz określenie terenu wokół stacji Tabela Nr 2a - Szczegółowe dane źródła pól dla anten mikrofalowych Tabela Nr 2b - Szczegółowe dane źródła pól dla anten sektorowych

Tabela Nr 2

| Opis obiektu w otoczeniu którego wykonano pomiary |
| --- |
| Rodzaj konstrukcji wsporczej: | Stalowa wieża kratowa |
| Wysokość wieży: | 62,45 m n.p.t. |
| Rodzaj terenu wokół stacji bazowej: | Stacja bazowa zlokalizowana jest na terenie wiejskim, w najbliższym otoczeniu stacji znajduje się zabudowa usługowa, przemysłowa oraz mieszkaniowa. |

Tabela Nr 2a

| Lp. |  | Antena |
| --- | --- | --- |
|  | Częstotliwość pracy [GHzj | Moc wyjściowa jdBmj | Typ/Producent | Średnica anteny | Azymut | Wysokość zainstalowania fmj |
| 1 | 23 | 28 | VHLPX2-23 | 0,6 | 229 | 54,0 |

Tabela Nr 2b

| Parametry systemów nadawczo-odbiorczych |
| --- |
| Charakterystyka promieniowania | Kierunkowa |
| Rzeczywisty czas pracy [h/doba] | 24 |
| Rodzaj wytwarzanego poła | stacjonarne |
| Lp. | Antena Producent/ Typ | Azymut [°] | Wysokość zawieszenia [m] n.p.t. | Pasmo [Mhz] | Zakres tilt min-max [°] | EIRP dla anteny [W] |
| 1 | Huawei A704517R0 | 40 | 58,5 | 900 | 0-10 | 4023 |
| 2 | Huawei ATR4518R11 | 40 | 58,5 | 800 | 0 -10 | 24800 |
|  |  |  |  | 1800 | 0-10 |  |
|  |  |  |  | 2100 | 0-10 |  |
| 3 | Huawei ATR4518R11 | 40 | 58,5 | 800 | 0-10 | 13430 |
|  |  |  |  | 2600 | 0- 10 |  |
| 4 | Huawei A704517R0 | 160 | 58,5 | 900 | 0 - 10 | 4023 |
| 5 | Huawei ATR4518R11 | 160 | 58,5 | 800 | 0 - 10 | 24800 |
|  |  |  |  | 1800 | 0 - 10 |  |
|  |  |  |  | 2100 | 0 I o |  |
| 6 | Huawei ATR4518R11 | 160 | 58,5 | 800 | 0- 10 | 13430 |
|  |  |  |  | 2600 | 0- 10 |  |
| 7 | Huawei A704517R0 | 240 | 58,5 | 900 | 0-10 | 4023 |
| 8 | Huawei ATR4518R11 | 240 | 58,5 | 800 | 0 - 10 | 24800 |
|  |  |  |  | 1800 | 0- 10 |  |
|  |  |  |  | 2100 | 0- 10 |  |
| 9 | Huawei ATR4518R11 | 58,5 | 800 | 0 - 10 | 13430 |
|  |  |  | 2600 | 0-10 |  |

W załączonej tabeli podano maksymalne parametry pracy tej instalacji deklarowane przez prowadzącego instalację. Podczas pomiarów urządzenia użytkownika pracowały przy aktualnie występującym obciążeniu oraz podczas badania anteny użytkownika o sterowanych wiązkach zostały ustawione w sposób umożliwiający spełnienie wymagań pkt. 13 ppkt. 2 RMK.

Jako dopuszczalne poziomy gęstości pola elektromagnetycznego przyjmuje się wartość 2W/m2, co odpowiada natężeniu składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o wartości 28 V/m - tj. minimalnej wartości dopuszczalnej dla zakresu częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, dzięki czemu zostaje uwzględniona obecność innych instalacji emitujących pole - EM w sąsiedztwie

6.	Wyniki badań i szkic sytuacyjny

Tabela nr 3

| Data wykonania badania | Godzina | Opady | Temperatura [°C] | Wilgotność [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rozpoczęcia badania | Zakończenia badania |  | Minimalna | Maksymalna | Minimalna | Maksymalna |
| 16.09.2022 | 12:35 | 14:10 | Brak | 16,6 | 17,1 | 47 | 50 |

Temperatura i wilgotność względna nie wyższa niż dopuszczalna specyfikacja miernika.

Tabela nr 4

Lokalizacja pionu / punktu pomiarowego

| Nr pionu/ punktu | LAT | LON | Opis | Wysokość pomiaru | Wartość zmierzona | Wynik badania pola-E‘* | Wskaźnik poziomu emisji WMe | Wartość wyznaczona pola-H | Wskaźnik poziomu emisji WMh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [m] | [Wmj | sy/m] |  | [A/m] |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 52.13397 | 17.48431 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 2,0 | 1,0 | 2,3 | 0,08 | 0,006 | 0,08 |
| 2 | 52.13406 | 17.48442 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 2,0 | 0,9 | 2,0 | 0,07 | 0,005 | 0,07 |
| 3 | 52.13427 | 17.48470 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 2,0 | 0,8 | 1,8 | 0,06 | 0,005 | 0,07 |
| 4 | 52.13489 | 17.48556 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 2,0 | 0,8 | 1,8 | 0,06 | 0,005 | 0,07 |
| 5 | 52.13353 | 17.48417 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 2,0 | 1,0 | 2,3 | 0,08 | 0,006 | 0,08 |
| 6 | 52.13329 | 17.48432 | GKP: poziom terenu wokół stacji bazowej | 2,0 | 0,8 | 1,8 | 0,06 | 0,005 | 0,07 |
| 7 | 52.13292 | 17.48453 | GKP: poziom terenu wokół stacji bazowej | 2,0 | 0,8 | 1,8 | 0,06 | 0,005 | 0,07 |
| 8 | 52.13242 | 17.48483 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 2,0 | 0,8 | 1,8 | 0,06 | 0,005 | 0,07 |
| 9 | 52.13359 | 17.48367 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 2,0 | 0,9 | 2,0 | 0,07 | 0,005 | 0,07 |
| 10 | 52.13324 | 17,48302 | GKP: poziom terenu wokół stacji bazowej | 2,0 | 0,8 | 1,8 | 0,06 | 0,005 | 0,07 |
| 11 | 52.13316 | 17.48292 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 2,0 | 0,8 | 1,8 | 0,06 | 0,005 | 0,07 |
| 12 | 52.13364 | 17.48367 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 2,0 | 1,0 | 2,3 | 0,08 | 0,006 | 0,08 |
| 13 | 52.13359 | 17.48350 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 2,0 | 1,1 | 2,5 | 0,09 | 0,007 | 0,09 |
| 14 | 52.13330 | 17.48275 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 2,0 | 0,9 | 2,0 | 0,07 | 0,005 | 0,07 |
| 15 | 52.13305 | 17.48200 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 2,0 | 0,8 | 1,8 | 0,06 | 0,005 | 0,07 |
| 16 | 52.13397 | 17.48375 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 2,0 | 0,9 | 2,0 | 0,07 | 0,005 | 0,07 |
| 17 | 52.13408 | 17.48361 | GKP; poziom terenu wokół stacji bazowej | 2,0 | 0,8 | 1,8 | 0,06 | 0,005 | 0,07 |
| * Za wynik badania przyjmuje się wartość wyznaczoną jako maksymalny chwilowy wynik pomiarów powiększany o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k=2 |

Objaśnienia:

GKP - Główny Kierunek Pomiarowy

Wyniki pomiarów odnoszą się wyłącznie do przedstawionych w sprawozdaniu punktów/ pionów pomiarowych.

Dane podane przez klienta wpływają na ważność wyników.

W obszarze pomiarowym nie stwierdzono obecności instalacji urządzeń obcych operatorów.

Na podstawie art. 122a ust. 1b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska {Dz. U. 2021 poz. 1973 z zm.), nie przeprowadza się pomiarów pól elektromagnetycznych w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

az. 40

©

az. 240° az.

<? )

0

AWJRATORI.;V S*13AW. . I

JboraiOMui-r	Sc	u.

.■	■	,;jFixn^V :3pfnuf-ywfl

:!■ ■■ i	;li	I	■	■

.

7.	Podsumowanie wyników badania

Minimalne dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego charakteryzowane przez wartości graniczne wielkości fizycznych dla miejsc dostępnych dla ludności, uwzględniające wszystkie źródła promieniowania mogące występować w obszarze pomiarowym, w zakresie pomiarowym zestawu pomiarowego, opisanego w punkcie 2 niniejszego sprawozdania, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku [Dz. U. 2019, poz. 2448], które zostały przyjęte do obliczeń wskaźników WMeI WMh wynoszą odpowiednio:

Tabela Nr 5

| Zakres częstotliwości | Natężenie pola - E | Natężenie pola - H |
| --- | --- | --- |
| 10 MHz-300 GHz | 28 V/m | 0,073 A/m |

Przeprowadzone badania zostały wykonane przy użyciu miernika szerokopasmowego i nie wykazały przekroczenia 70% ww. wartości dopuszczalnych. W wyniku przeprowadzonego badania potwierdzono także, że otrzymane wartości wskaźnikowe dla wszystkich punktów/ pionów pomiarowych badanej instalacji radiokomunikacyjnej, nie przekroczyły wartości 1. Zatem poziomy pól elektromagnetycznych w badanych punktach są dopuszczalne. Stwierdzenie zgodności zostało przedstawione na podstawie wyników badań oraz informacji uzyskanych od klienta {za które Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności) dla instalacji opisanej w punkcie 5.

Stwierdzenia zgodności dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku [Dz. U. 2020, poz. 258, Dz. U. 2022, poz. 1121].

Tabela Nr 6

| Badanie wykonał: | Sprawozdanie sporządził: |
| --- | --- |
| Sprawdził: | Autoryzował: |
| 19.09.2022 r. |  |

KONIEC SPRAWOZDANIA