Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2023-07-25

Dane nadawcy

NetWorkS! Sp. z o.o.

Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI (62-300 WRZEŚNIA (MIASTO), WOJ, WIELKOPOLSKIE)

INFORMACJA

71511 - art.152 POŚ MD

LnlT"i|°'T^ieifanyCfl W zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 44661 (71511N!) PPO_WRZESNIA_CHOCICZAMALA zlokalizowanej w miejscowości CHOCICZA MAŁA DZ.9/1.

Załączniki:

NIZ1511 aktualizacja załoszema w trybie art 152 ustawy Poś ver2-sin.ndf

2-	 oofata.ndf	'

3-	 71511 5522 2023 OS-sin-sin prif

4-	 2021.01.13 TMPL   BZ 3152 2015 -siq-sia.pdf

5.	TMPL pełnomocnictwo  .pdf

ZW9ryfik°Wać na,eŻy UŻyĆ °Pro9rs™wan,a do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu:

Podpis elektroniczny

Poznań, dn. 2023-07-25

T-Mobile Polska S.A. ul. Marynarska 12 02-674 Warszawa

Pełnomocnik:   Pełnomocnictwo numer: 166/01/21 z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorkS! Sp. z o.o,

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3

0-	728 Warszawa tel. 518427631

STAROSTWO POWIATOWE WE WRZEŚNI

2 5 -07- 2073

i1- dz ■ ŁŁ41\j15. Mo«al

i Podpis

Starostwo Powiatowe we Wrześni ul. Chopina 10 62-300 Września

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt lc ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 44661 (71511IM!) PPO_WRZESNIA_CHOCICZAMALA zlokalizowanej w miejscowości CHOCICZA MAŁA DZ.9/1. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji21:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

| Lp- | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] |
| --- | --- |
| 1. | 4981 |
| 2. | 4993 |
| 3. | 4981 |
| 4. | 4993 |
| 5. | 4981 |
| 6. | 4993 |

12.	Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

| l\ Lp. ' | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP' \ | Współrzędne geograficzne ( | Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz] | Wysokość ¦ środka elektrycznego anteny [m n.p.t] | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W] | Azymut n | Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°1 i |
| K | 17o30'52" 52°18'14,9" | 800/900 | 39.5 | 4981 | 20 | 5/5 |
| 1 , | 17°30'52.1" 52°18T4.9" | 1800/2100 | 39.5 | 4993 | 20 | 4/4 |
| i—.— 1 3- | 17°30'52.1" 52°18'14.8" | 800/900 | 1 39.5 | 4981 | 165 | 4/4 |
| i 4' | 17°30,52.111 52°18'14.8” | 1 1800/2100 | ' 39.5 | 4993 | 165 | ^ 4/4 |
| 1 | 17°30'52" 52°18T4.9" | 800/900 | 39.5 | 4981 | 275 | 4/4 |
| 1 ■ 6. | 17o30'52" 52°18T4.9" | 1800/2100 | 39.5 | 4993 | 275 |  |

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

informuję, iż dokonane zmiany w zakresie w.elkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1.	Pełnomocnictwo

2 Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

—ł	Signed by /

Otrzymują:	yT---	/X.	Podpisano	przez:

PCA

POLSKIE CENTBUM

Akredytacji

f\let\A/orkS «

Laboratorium Badań Środowiskowych ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3 00-728 Warszawa e-mail: Laboratorium@networks.pl

AB 419

SPRAWOZDANIE 5522/2023/OS Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 44661 (71511N!) PPO__WRZESNIA_CHOCICZAMALA Adres: CHOCICZA MAŁA DZ.9/1,Powiat wrzesiński, WOJ, WIELKOPOLSKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-07-21

„ SPrfwozdanle z b.sdań bez P|SemneJ zgoPy laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości Wynik przedstawione w mniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1.	 Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2.	 Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3.	 Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4.	 Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowane] w miejscowości CHOCICZA MAŁA DZ.9/1.

5.	 Cel zlecenia:	..	,	.	,	.

Wykonanie pomiarów pól elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej

44661 (71511N1) PPO_WRZESIMIA_CHOCICZAMALA w odniesieniu do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022

poz. 2630).

6.	 Pomiary zostały wykonane przez:

7.	 Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7 1 Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2.	Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny przemysłowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem

i naprawami.

Qnrawn7rianip z badan bez ptsemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w catości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą si, wyłącznie do badanego obiektu i do warunków , konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarow.

7.3.	Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:	!

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

| Charakterystyka promieniowania | kierunkowa |
| --- | --- |
| Rzeczywisty czas pracy [h/dobę] | 24 |
| Warunki pracy | znamionowe |
|  | Rodzaj wytwarzanego | pola | stacjonarne |
| Lp. | Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz] | Typ/producent anteny | liczba anten | Azymut [°] | kąt pochylenia* [°] | Wysokość środka elektrycznego anteny Im n.p.t] | Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRPj [W] |
| 1 | 800/900 | ADU4517ROv01 Huawei | 1 | 20 | 5/5 | 39.5 | 4981 |
| 2 | 1800/2100 | ADU451SR6v01 Huawei | 1 | 20 | 4/4 | 39.5 | 4993 |
| 3 | 800/900 | ADU4517R0v01 Huawei | 1 | 165 | 4/4 | 39.5 | 4981 |
| 4 | 1800/2100 | ADU4518R6v01 Huawei | 1 | 165 | 4/4 | 39.5 | 4993 |
| 5 | 800/900 | ADU4517R0vGl Huawei | 1 | 275 | 4/4 | 39.5 | 4981 |
| 6 | 1800/2100 | ADU4518R6v01 Huawei | 1 | 275 | 4/4 | 39.5 | 4993 |

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy są wartościami stałymi

Transmisja realizowana drogą kablową

7.4	Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8.	Opis pomiarów

8.1.	 Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2.	 Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

| Data [rrrr-mm- dd] | Godzina [hh:mm-hh:mm] |  | Warunki środowiskowe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Temperatura [°C] | Wilgotność względna [%] |
| 2023-07-21 | 08:45-10:00 | Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach |
|  |  | 18.9 | 20.1 | 60.1 | 57.8 |

' J	   w	y r\ui i y wcJI lid [JUf I UdfUW f.

elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej nlz w całości Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.	’

8.3.	 Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego

zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k - 2 przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów	sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól

elektromagnetycznych w środowisku <Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nieprzpkraczaiacego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dia objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4.	 Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Model

Miernik pól elektromagnetycznych SMP2

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z-Procedurą_wewnątrzną P-03_ PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 czerwca 2022 o numerze LWiMP/W/157/22 wydane

przez Politechnika Wrocławska.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 czerwca 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-0 j.

Oznaczenie

miernika

Producent

MW-02	|	Wavecontrol

Termohigrometr:

Producent: f AZ INSTRUMENT CORP~|~Model:	Termohigrometr	AZ8706	]

TH-20

Oznaczenie:

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 maja 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

| Numer seryjny | Nr świadectwa wzorcowania | Data świadectwa wzorcowania |
| --- | --- | --- |
| 1096585340 | L4- L41.4180.205.2021.4102.1 | 16 grudnia 2021 |

Typ

Dalmierz Leica Disto D510

Producent

Oznaczenie

Lei ca

D-17

Data ważności świadectwa wzorcowania: 16 grudnia 2031 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:	  _

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów

Model

Producent

MAX-M8Q

UBIox

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium me może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji

urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Laboratorium Badań Środowiskowych

ul._Józefa_Piusa Dziekońskieqo 3, 00-728 Warszawa	Sprawozdanie

—	  —	_	_	5522/2023/OS

9.	Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

| Nr pionu | Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego | Wysokość pomiaru [m] | Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m]i.s | Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru4 E [V/m] | Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe3 | Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PKP na az. 99“ w odległości 108m oc anteny sektorowej az. 165° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 52°18,14.4" 17°30'57.6" |
| 2 | PKP na az. 253° w odległości HOm od anteny sektorowej az. 165° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0,06 | 52“18r13.7" 17°30'46.4" |
| 3 | PKP na az. 317° w odległości 93m od anteny sektorowej az. 275° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 52c18'16.9" 17°30'48,6" |
| 4 | PKP na az. 50° w odległości 88m od anteny sektorowej az. 20° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 52°18'16.9" 17°30,55.8T' |
| 5 | GKP w odległości 7m od anteny sektorowej a z. 165° | 0.3-2,0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 52“18'14.8" 17“30'52.2" |
| 6 | GKP w odległości 21m od anteny sektorowej az. 165“ ' | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 52“18'14.01' 17°30'52.6" |
| 7 | GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. 165° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 52“18'13.7" 17“30'52.6" |
| 8 | GKP w odległości 12m od anteny sektorowej az. 20° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 52“18'15.5" 17c30'52.2" |
| 9 | GKP w odległości 28m od anteny sektorowej az. 20° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 52“18'15.8" 17°30l52,6" |
| 10 | GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 20° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 52“18,16.2,, 17°30’52.9" |
| 11 | GKP w odległości 73m od anteny sektorowel az, 20° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 52“18'17.3" 17“30'53.3" |
| 12 | GKP w odległości lim od anteny sektorowej az, 275° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 52°18'14.8" 17°30'51.5" |
| 13 | GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. 275“ | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0,06 | 52°18,14.8fl 17°30'50.8" |
| 14 | GKP w odległości 44m od anteny sektorowej az. 275“ | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 52“18'15.1" 17“30'49.7" |
| 15 | GKP w odległości 80m od anteny sektorowej az. 275“ | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 52°18'15.1" 17°30'47.9" |
|  | oKP w odległości 286m od anteny sektorowej az. 20° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 52“18’23.8" 17o30'57.2'' |
|  | jKP w odległości 365m od anteny =ektorowej az. ?75° | 0.3-2.0 | <1.0* | 1.6 | 0.06 | 52°18'15.8" 17“30'32,8" |

w ■>, sPrfw°z°anie z badan bez pisemnej zgody laboratorium me może być powielane inaczei niż w ratośri y przedstawione w mniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji 	 urządzeń	w	dniu	wykonywania	pomiarów.

| Nr pionu | Pole maqnetyczne {wy Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego | znaczone Wysokość pomiaru [m] | Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m]1 | Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru4 H [A/m] | Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elekt romag netycznych WMh3 | Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PKP na az. 99° w odległości lOSm od anteny | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 52018'14.4'’ 17°30'S7.6" |
| 2 | PKP na az. 253° w odległości llOm od anteny | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | S2°1S'13.7" 17°30'46.4" |
| 3 | PKP na az, 317° w odległości 93m od anteny | 0.3-2.0 | <0.003* | 0,004 | 0.06 | 52°18’16.9" 17°30'48.6" |
| 4 | PKP na az. 50° w odległości 88m od anteny | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0,06 | 52°18'16.9" 17°30*55.8" |
| 5 | GKP w odległości 7m od anteny sektorowej az. | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 52°18'14.8" 17°30'52.2" |
| 6 | GKP w odległości 21m od anteny sektorowej az. | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 52°18'14.0" 17°30'52.6" |
| 7 | GKP w odległości 35m od anteny sektorowej az. | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 52°18' 13.7" 17b30'52.6" |
| 8 | GKP w odległości 12m od | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 17°30'52.2" |
| 9 | GKP w odległości 28m od | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 17°30'52.6" |
| 10 | GKP w odległości 47m od | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | Ib.Ł 17°30'52.9!’ |
| 11 | GKP w odległości 73m od | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 52°lo 1/.-5 17°30'53.3" |
| 12 | GKP w odległości lim od anteny sektorowej az. | 0,3-2.a | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 52°18'14.8" 17°30'51.5" |
| 13 | GKP w odległości 25m od anteny sektorowej az. | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 52°18'14.8" 17°30'50.8" |
| 14 | GKP w odległości 44m od anteny sektorowej az, | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 52°18'15.1" 17°30'49.7" |
| 15 | GKP w odległości 80m od anteny sektorowej az. | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 5 2° 18'15.1” 17D30'47.9" |
| 16 | GKP w odległości 286m od | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 17°30'57.2" |
| 17 | GKP w odległości 365m od anteny sektorowej az. 1 275° | 0.3-2.0 | <0.003* | 0.004 | 0.06 | 52°18'15.8" 17°30*32.8" i |

GKP - Główny Kierunek Pomiarowy PKP - Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

i wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

jsjssskssc

wartości z zakresu pomiarowego.

s maksymalna wartość chwilowa	p.Q3 Procedura nadzoru nad wyposażeniem" w postaci niepewności

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

urządzeń w dniu wykonywania pomiarow.

Laboratorium Badan Środowiskowych

uimózefa Piusa Dziekońskiego 3. 00-728 Warszawa	Sprawozdanie

_	—	—	  _	—	 ^	5522/2023/OS

10.	Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększoneao o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej kib magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia sie poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartość 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 44661 (715UN!) PPO_WRZESNIA_CHOCICZAMALA dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.	1

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 9

pom?amwyPchmiar°W)	2atąCZniku	Podstawiającym	usytuowanie	pionów

11.	 Podstawa prawna

1)	 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska {Dz.U. 2022 poz 2556]

2)	 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow poi elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019 poz 2448)

3)	 Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r/w sprawie sposobów

pozipmóm pćl e«'^"«vczUbo:

4)	 urkwKa 2023Br.419 WVClana ^ P°'Skie Centr“m AkredVtacJi (wydanie 21, z dnia

12.	 Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13.	Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :	Sprawozdanie	autoryzował:

Signed by / Podpisano przez:

Date / Data: 2023-07-24 18:53

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczei niż w ralnńn Wyn,k przedstawione w mniejszym sprawozdaniu odnoszą sig wyłącznie do bada/ego obiektu i do wTmnSwUonflguraęjl   urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Murowana

Goślina

Gniezno

1C3	El

Pobiedziska

Suchy Las

n  c	Swarzędz

Poznan

im

Kostrzyn

Plewiska	rm

t

Luboń

113

% -.	EU

Mosina	KOfmk	środa

Wielkopolska

VJarta

eh

Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. (71511 Ni) PPO_WRZESNIA. CHOCICZAMALA

Lokalizacja stacji

| Załącznik nr 2 | Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. PPO_WRZESNIA_CHOCICZAMALA (71511N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej |
| --- | --- |
|  | Legenda: © * 4 Pion pomiarowy Kierunek oddziaływania Kierunek oddziaływania amen sektorowych anten radioliniowych |

Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. (7151-1 NI) PPO_WRZESNIA CHOCICZAMALA

Dokumentacja fotograficzna