iliod

GROUP

Poznań, 2026-01-27

Prowadzący instalację: P4 Sp. z o. o. ul. Wynalazek 1 02 - 677 Warszawa

Adres do korespondencji: P4 Sp. z o. o.

Biurowiec B ul. Przemysłowa 3 61-579 Poznań

L. dz.

Podpis

Starostwo Powiatowe we Wrześni Wydział Środowiska i Rolnictwa

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. WRZ3017

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie POŚ a także zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne:

dz. nr 7/2, obręb 0308, 62-300 Chociczka, gm. Września, pow. wrzesiński

P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc (obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku, aby zakres zmian był czytelny dla organu.

Załączniki:

- formularz aktualizacyjny instalacji;

2) odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od jego złożenia.

Z poważaniem

P4 Sp. z o.o. ul Wynalazek 1,02-677 Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Reioriowy dla m. śt. Warszawy KRS 0000717207 REGON 015808609 NIP 951-2170-077 Kapitał zakładowy 48.856.500,00 PI.N

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

- Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia Sfarosfwo Powiatowe we Wrześni Wydział Środowiska i Rolnictwa ul. Chopina 10, 62-300 Września

- Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację WRZ3017 (zgłoszenie nr 2)

- Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 70023000000000), pow. wrzesiński 4.4.30.58.30 (TERYT: 3030) (KTS: 10023015830000), gm. Września 5.4.30.58.30.05.3 (TERYT; 3030053) (KTS: 10023015830053)

- Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

P4 Sp. z.o.o., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

- Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji dz. nr 7/2, obręb 0308, 62-300 Chociczka, gm. Września, pow. wrzesiński

- Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 201 Or. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

- Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.

- Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.

- Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:

Antena Sektorowa 12_HIKN: 20444W Antena Sektorowa 13_DLV: 20444W Antena Sektorowa 22_DLV: 20444W Antena Sektorowa 23_HIKN: 20444W Antena Sektorowa 32_DLV: 20444W Antena Sektorowa 33_HIKN: 20444W Radiolinia RL1: 9550W

- Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami.

- Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane.

LP 1.

12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

Współrzędne geograficzne anten instalacji:

Antena Sektorowa 12_HIKN: (17°30'54.2"E,52o19'55.5"N) Antena Sektorowa 13_DLV: (17°30'54.2"E,52°19’55.5"N) Antena Sektorowa 22_DLV: (17°30'54.2"E,52°19'55.5"N) Antena Sektorowa 23_HIKN: (17o30'54.2"E,52°19'55.5"N) Antena Sektorowa 32_DLV: (17°30'54.2"E,52°19'55.5"N) Antena Sektorowa 33_HIKN: (17°30'54.2"E,52o19'55.5"N) Radiolinia RL1: (17o30'54.2"E,52°19'55.5"N)

LP2.

Częstotliwość pracy instalacji:

LP3.

700MHz, 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 80 GHz

Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu:

Antena Sektorowa 12 HIKN: 58,50m

Antena Sektorowa 13_DLV: 58,50m

Antena Sektorowa 22_DLV: 58,50m

Antena Sektorowa 23_HIKN: 58,50m

Antena Sektorowa 32_DLV: 58,50m

Antena Sektorowa 33_HIKN: 58,50m

Radiolinia RL1: 56,00m

| LP4. | Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 12_HIKN: 20444W Antena Sektorowa 13_DLV: 20444W Antena Sektorowa 22_DLV: 20444W Antena Sektorowa 23_HIKN: 20444W Antena Sektorowa 32_DLV: 20444W Antena Sektorowa 33_HIKN: 20444W Radiolinia RL1: 9550W . |
| --- | --- |
| LP5. | Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: Antena Sektorowa 12 HIKN: azymut 110°, pochylenie 0-10° (700MHz), pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-100 (900MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 13 DLV: azymut 110°, pochylenie 0-10° (700MHz), pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-120 (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 22 DLV: azymut 230°, pochylenie 0-10° (700MHz), pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 23 HIKN: azymut 230°, pochylenie 0-100 (700MHz), pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 32 DLV: azymut 350°, pochylenie 0-10° (700MHz), pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 33 HIKN: azymut 350°, pochylenie 0-10° (700MHz), pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Radiolinia RL1: azymut 110° |
| LP 6. | Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - podobnie jak każda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisów § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.) |
| LP 7. | Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust 1 nktD Prawa ochrony środowiska - jako załącznik. . |
| 13. Miejscowość, data: Poznań, 2026-01-27 Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Podpis: |  |
| II. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie |  |
| Data zarejestrowania zgłoszenia Numer zgłoszenia |  |

1*CjG.

Polskie Ceniaum Ak«eovtacji

BADANIA

A-CONECT

(,,, ANNft GARWOL-POftOSA

LABORATORIUM BADAWCZE PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

AB 1284

ul. Strażacka 3/2 58-370 Boguszów-Gorce laboratorium@a-conect.pl www.a-conect.pl

SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA (OŚ)

Obiekt:	Stacja bazowa WRZ3017

Lokalizacja.	dz. nr 712, obręb 0308, 62-300 Chociczka,	gm. Września

Data wykonania pomiarów:	23.01.2026 r. godz. 12.00- 13.40

| Badanie przeprowadził: | Specjalista ds. pomiarów PEM |  | Personel |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawozdanie sporządził: | Specjalista ds. pomiarów PEM | Data |  |
|  |  | 26.01.2026 |  |
| Zweryfikował i autoryzował: | Kierownik ds. jakości | Data |  |
|  |  | 26.01.2026 |  |

!MUM ER fSPRS.Vv.02DANIA P9/3ffi«2®25	NK	(SPRAWY	A(.:/1/2022	EGZEMPLARZ	MRT-

- Część ogólna

  - Nazwa firmy, adres

A-CONECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strażacka 3/2, 58-370 Boguszów-Gorce.

  - Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.

  - Nazwa i adres Klienta

P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

  - Podstawy opracowania

a}	umowa nr 90-P4-2022,

b)	akty prawne:

* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia	2019	r. w	sprawie dopuszczalnych poziomów

pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r.	poz.	2448).

- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.	w	sprawie sposobów sprawdzania dotrzy

mania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

  - Miejsce wykonania pomiarów

Cegielnia

©autorzy OpenStreetMap

Nazwa stacji:

Stacja bazowa telefonii komórkowej WRZ3017.

Lokalizacja stacji:

dz. nr 7/2, obręb 0308, 62-300 Chociczka, gm. Września.

Współrzędne geograficzne: 52°19'55.46"N, 17°30'54.17"E

Sprawozdanie nr P4/383/2025	Nr	sprawy	AC/1/2022	1 str. tekstu sprawozdania sposród 6

MNIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAŃ MOŻE BYC POWIELANE TYLKO W CAŁOŚCI WRAZ Z RYSUNKAMI. WYNIKI BADAN ODNOSZĄ SIĘ WYŁĄCZNIE DO INSTALACJI DLA KONFIGURACJI I WARUNKÓW PRACY W TRAKCIE WYKONYWANIA BADAŃ

Opis miejsca zainstalowania urządzeń:

Anteny sektorowe znajdują się na wysokości 58,5 m n.p.t. i skierowane są na azymuty 110°, 230° oraz 350°. Antena linii radiowej zainstalowana jest na wysokości 56 m n.p.t. i skierowana jest na azymut 110°. Urządzenia nadawczo-odbiorcze zainstalowano na wieży oraz u jej podstawy.

  - Informacje ogólne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wykonane zostały przez pracowników A-CONECT wzdłuż głównych oraz pomocniczych kierunków pomiarowych, w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokości od 0,3 do 2,0 m, przyjmując za wynik pomiaru maksymalną zmierzoną wartość chwilową poziomu pola elektrycznego zgodnie z pkt 11. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

  - Metoda badawcza

Zastosowano metodę zgodną z wymaganiami załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

  - Wyposażenie pomiarowe

| Nazwa | Typ | Numer fabryczny | Przeznaczenie |
| --- | --- | --- | --- |
| Szerokopasmowy miernik pola | NBM-520 | C-0116 | Pomiary pola elektromagnetycznego |
| Sonda pomiarowa pola elektrycznego | EF6091 | 01085 | Pomiary pola elektromagnetycznego |
| Selektywny miernik pola | SRM-3006 | R-0183 | Pomiary pola elektromagnetycznego |
| Sonda pomiarowa pola elektrycznego | 420M-6G | G-0507 | Pomiary poia elektromagnetycznego |
| Tester sond pomiarowych | UTEST-7 | 15/20 | Bieżąca kontrola sond i mierników PEM |
| Termohigrometr | H560 | 228780 | Pomiary wilgotności względnej powietrza Pomiary temperatury powietrza |
| Odbiornik GPS | H P20 Lite | 9WV4C18B23032585 | Pomiar współrzędnych geograficznych |

Mierniki, za pomocą których wykonano pomiary, zostały poddane wzorcowaniu w dniach 14.01.2026 r. (świadectwo nr LWiMP/W/014/26 - NBM-520/EF6091) oraz 24.02.2025 r. (świadectwo nr LWiMP/W/093/25 - SRM-3006/420M-6G) przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Politechniki Wrocławskiej.

Przed wykonaniem pomiarów mierniki przeszły sprawdzenia poprawności wskazań przeprowadzone z wykorzystaniem urządzenia UTE ST- 7, w myśl procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowiązującą metodyką pomiarową, przepisami prawnymi oraz instrukcją obsługi przyrządów pomiarowych.

Sprawozdanie nr P4/383/2025	Nr	sprawy AC/1/2022	2 str. tekstu sprawozdania spośród 6

  - Wyznaczanie niepewności pomiaru

Ocena niepewności następuje wediug procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:

|  |  | Niepewność standardowa U (c) [%] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw | Zakres natężenia | Częstotliwość |  |  |  |
| pomiarowy | [V/m] | 100 - 5000 MHz | 8 - 18 GHz | 23 - 50 GHz | 60 - 90 GHz |
| NBM-520 / | 0.51 - 64,9 | 23,3 | 21,2 | 24,2 | 29,3 |
| EF6091 | 65- 250 | 23,8 |  |  |  |
| Zestaw | Zakres natężenia | Częstotliwość |  |  |  |
| pomiarowy | [Wm] | 421 MHz - 6 GHz |  |  |  |
| SRM-3006 / 420M-6G | 0,1 - 200 | 22,1 |  |  |  |

1 Dla wartości < 0,5 V/m przyjmuje się niepewność jak dla zakresu 0,5-64,9 V/m

Doktadność dla pozostałych przyrządów używanych podczas wykonywania pomiarów wynosi: - dla odbiornika GPS: dokładność wyznaczania współrzędnych geograficznych - < 0,5 s, ■ dla termohigrometru: — dokładność podawanej wilgotności - ± 3% od 20 do 90%, w przeciwnym razie ± 4%,

- dokładność podawanej temperatury - ± 0,5°C.

- Informacje o instalacji

  - Dane źródeł promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o źródłach promieniowania podane przez Zleceniodawcę.

| Anteny sektorowe |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Antena Producent / Typ | Azymut ["] | Wysokość zawieszenia [m] n.p.t. | Pasmo [Mhzj | Zakres tilt min-max [°] | EIRP dla anteny [W] |
|  |  |  |  | 700 | 0-10 |  |
|  |  |  |  | 800 | 0-10 |  |
| 1 | Huawei ADU451SR8 | 110 | 58,5 | 900 | 0-10 | 20444 |
|  |  |  |  | 1800 | 2-12 |  |
|  |  |  |  | 2100 | 2 12 |  |
|  |  |  |  | 700 | 0-10 |  |
|  |  |  |  | 800 | 0-10 |  |
| ? | Huawei ADU4518R8 | 110 | 58,5 | 900 | 0-10 | 20444 |
|  |  |  |  | 1800 | 2-12 |  |
|  |  |  |  | 2100 | 2-12 |  |
|  |  |  |  | 700 | 0 -10 |  |
|  |  |  |  | 800 | 0 -10 |  |
| 3 | Huawei ADU4518R8 | 230 | 58,5 | 900 | 0-10 | 20444 |
|  |  |  |  | 1800 | 2-12 |  |
|  |  |  |  | 2100 | 2-12 |  |
|  |  |  |  | 700 | 0-10 |  |
|  |  |  |  | 800 | 0-10 |  |
| 4 | Huawei ADU4518R8 | 230 | 58,5 | 900 | 0-10 | 20444 |
|  |  |  |  | 1800 | 2-12 |  |
|  |  |  |  | 2100 | 2-12 |  |
|  |  |  |  | 700 | 0-10 |  |
|  |  |  |  | 800 | 0-10 |  |
| fi | Huawei ADU451SR8 | 350 | 58,5 | 900 | 0-10 | 20444 |
|  |  |  |  | 1800 | 2-12 |  |
|  |  |  |  | 2100 | 2 -12 |  |
|  |  |  |  | 700 | 0-10 |  |
|  |  |  |  | 800 | 0-10 |  |
| h | Huawei ADU4518R8 | 350 | 58,5 | 900 | 0-10 | 20444 |
|  |  |  |  | 1800 | 2 -12 |  |
|  |  |  |  | 2100 | 2 -12 |  |

Sprawozdanie nr P4/383/2025	Nr	sprawy AC/1/2022	3 str. tekstu sprawozdania spośród 6

| Anteno linii radiowej |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp. | Częstotliwość pracy [GHz] | Moc wyjściowa [dBm] | Typ/Producent | Średnica anteny [m] | Azymut [°] | Wysokość zainstalowania [m] n.p.t:. |
| 1 | 80 | 19 | VHLP2-80 | 0,6 | 110 | 56 |

INNE ŹRÓDŁA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO; Inni operatorzy w pobliżu.

  - Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy działającej stacji bazowej w warunkach aktualnego podczas pomiarów obciążenia stacji ruchem telekomunikacyjnym dla średniego pochylenia wiązki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedstawionymi w pkt 2.1.

  - Tryb pracy instalacji emitującej pole elektromagnetyczne

Stacja bazowa jest aktywna {emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez całą dobę.

  - Warunki środowiskowe w czasie wykonywania pomiarów

- Rozpoczęcie pomiarów - temperatura: -7,1°C, wilgotność: 76,8%

* Zakończenie pomiarów - temperatura: -6,9°C, wilgotność: 76,2%

- opady: brak.

- Przebieg i wyniki pomiarów rozkładu pola wokół źródła

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych było natężenie pola elektrycznego E, natomiast natężenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu zgodnie z pkt 3. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

Graniczne wartości natężenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano poniżej:

| Częstotliwość (f) | Wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego [V/m] | Wartość dopuszczalna natężenia pola magnetycznego [A/m] |
| --- | --- | --- |
| 10 MHz-400 MHz | 28 | 0,073 |
| 420 MHz | 28 | 0,073 |
| 800 MHz | 39 | 0,103 |
| 900 MHz | 41 | 0,109 |
| 1800 MHz | 58 | 0,154 |
| 2 GHz-300 GHz | 61 | 0,16 |

  - Wyniki uzyskane w trakcie pomiarów

Uzyskane wyniki pomiarów pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej poniżej tabeli.

| Nr pionu | Opis miejsca pomiaru | Współrzędne geograficzne |  | e [V/mj | U [V/m] | E + U [V/m] | H [A/m] | WNt | WMh | Przekroczenie wartości dopuszczalnej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | n n | HE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | GKP 230° - otoczenie instalacji | 52.331930 | 17.514657 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,002 | 0,03 | 0,03 | nie przekracza |
| 2 | GKP 230° - otoczenie Instalacji | 52.331599 | 17.514190 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,002 | 0,03 | 0,03 | nie przekracza |
| 31 | PKP 230° - otoczenie instalacji | 52.331186 | 17.514807 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,002 | 0,03 | 0,03 | nie przekracza |
| 4 | PKP 230° - otoczenie instalacji | 52.331353 | 17.512114 | 0.7 | 0,3 | 1,0 | 0,003 | 0,04 | 0,04 | nie przekracza |
| 5 | GKP 230° - otoczenie instalacji | 52.331052 | 17.513160 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | 0,003 | 0,04 | 0,04 | nie przekracza |
| 6 | DPP - okno - parter, Chociczka 1 |  | - | 1.1 | 0,5 | 1,6 | 0,004 | 0,06 | 0,06 | nie przekracza |

Sprawozdanie nr P4/383/2025	Nr	sprawy AC/1/2022	4	str.	tekstu	sprawozdania	spośród 6

| 7 | ^KP 230° - otoczenie instalacji | 52.329934 | 17.512578 | 1.4 | 0,7 | 2,1 | 0,006 | 0,08 | 0,08 | nie przekracza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | GKP 230° - otoczenie instalacji | 52.329829 | 17.510475 | 1.5 | 0,7 | 2,2 | 0,006 | 0,08 | 0,08 | nie przekracza |
| 9 | GKP 230° - otoczenie Instalacji | 52.329216 | 17.509198 | 1.2 | 0,6 | 1.8 | 0,005 | 0,06 | 0,07 | nie przekracza |
| 10 | 3KP 1107230“ - otoczenie instalacj' | 52.330049 | 17.515019 | 0,6 | 0,3 | 0,9 | 0,002 | 0,03 | 0,03 | nie przekracza |
| 11 | PKP 110° - otoczenie instalacji | 52.330327 | 17.518415 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 0,004 | 0,05 | 0,05 | nie przekracza |
| 12 | GKP 110” - otoczenie instalacji | 52.331163 | 17.518870 | 1,6 | 0,7 | 2,3 | 0,006 | 0,08 | 0,08 | nie przekracza |
| 13 | GKP 110° - otoczenie instalacji | 52.330671 | 17.520399 | 1,5 | 0,7 | 2,2 | 0,006 | 0,08 | 0,08 | nie przekracza |
| 14 | GKP 110° - otoczenie instalacji | 52.330588 | 17.522129 | 1,8 | 0,0 | 2,6 | 0,007 | 0,09 | 0,09 | nie przekracza |
| 15 | PKP 110“ - otoczenie instalacji | 52.330217 | 17.521333 | 1,6 | 0,7 | 2,3 | 0,006 | 0,08 | 0,08 | nie przekracza |
| 16 | PKP 110° - otoczenie Instalacji | 52.331901 | 17.519141 | 1,1 | 0,5 | 1.6 | 0,004 | 0,06 | 0,06 | nie przekracza |
| 17 | PKP 110” - otoczenie instalacji | 52.331343 | 17.515601 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,002 | 0,03 | 0,03 | nie przekracza |
| 18 | DPP - okno -1 p., ul. Chociczka 9 | ■i |  | 0,9 | 0,4 | 1,3 | 0,003 | 0,05 | 0,05 | nie przekracza |
| 19 | GKP 110° - otoczenie Instalacji | 52.331788 | 17,516564 | 0,8 | 0,4 | 1.2 | 0,003 | 0,04 | 0,04 | nie przekracza |
| 201 | GKP 110° - otoczenie instalacji | 52.332005 | 17.515247 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,002 | 0,03 | 0,03 | nie przekracza |
| 21 | GKP 350° - otoczenie instalacji | 52.332293 | 17.514920 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,002 | 0,03 | 0,03 | nie przekracza |
| 22 | GKP 350° - otoczenie instalacji | 52.332719 | 17.514936 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,002 | 0,03 | 0,03 | nie przekracza |
| 23 | PKP 350° - otoczenie instalacj: | 52.332842 | 17.515453 | 0,5 | 0,2 | 0,7 | 0,002 | 0,03 | 0,03 | nie przekracza |
| 24 | GKP 380° - otoczenie Instalacji | 52.333772 | 17.514346 | 1.0 | 0,5 | 1,5 | 0,004 | 0,05 | 0,05 | nie przekracza |
| 25 | PKP 350° - otoczenie instalacji | 52.333873 | 17.516980 | 1.2 | 0,6 | 1,8 | 0,005 | 0,06 | 0,07 | nie przekracza |
| 26 | PKP 350” - otoczenie instalacji | 52.334447 | 17.517318 | 1,5 | 0,7 | 2,2 | 0,006 | 0,08 | 0,08 | nie przekracza |
| 27 | PKP 350° - otoczenie instalacji | 52.335601 | 17.516214 | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 0,003 | 0,04 | 0,04 | nie przekracze |
| 28 | GKP 350° - otoczenie instalacji | 52.335461 | 17.514271 | 1,5 | 0,7 | 2,2 | 0,006 | 0,08 | 0,08 | nie przekracza |
| 29 | DPP - okno - parter, ul. Wrzesinska 1 | - |  | 1,5 | 0,7 | 2,2 | 0,006 | 0,08 | 0,08 | nie przekracza |
| 30 | GKP 350° - otoczenie instalacji | 52.336551 | 17.513737 | 1,3 | 0,6 | 1.9 | 0,005 | 0,07 | 0,07 | nie przekracza |
| 31 | PKP 350° - otoczenie instalacji | 52.335961 | 17.512862 | 1,4 | 0,7 | 2,1 | 0,006 | 0,08 | 0,08 | nie przekracza |
| 32 | GKP 350“ - otoczenie instalacji | 52.335050 | 17.514195 | 1,2 | 0,6 | 1,8 | 0,005 | 0,06 | 0,07 | nie przekracza |
| 33 | PKP 350° - otoczenie instalacji | 52.335350 | 17.513356 | 1,2 | 0,6 | 1,8 | 0,005 | 0,06 | 0,07 | nie przekracza |
| 34 | PKP 350° - otoczenie instalacj' | 52.334337 | 17.513198 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 0,004 | 0,05 | 0,05 | nie przekracza |

Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalna wartość chwilowa natężenia pola elektrycznego.

U - rozszerzona niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia k=2 (poziom ufności 95%) — U = k x Uc E + U- wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru.

H - wyznaczona wartość natężenia pola magnetycznego z uwzględnieniem rozszerzonej niepewności pomiaru,

WME - wartość wskaźnikowa poziomu oc/dziafywania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej elektrycznej pola.

WMH - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej magnetycznej pola.

Do wyznaczenia wartości wskaźnikowych poziomu emisji pól elektromagnetycznych przyjęto najbardziej restrykcyjne wartości dopuszczalne natężenia pola elektrycznego (28 V/m) i magnetycznego (0,073 A/m).

wartość zmierzona <0.5 V/m jesl spoza zakresu akredytacji Laboratorium. Do obliczenia wyniku pomiaru przyjęto wartość dolnej granicy zakresu akredytacji.

GKP- główny kierunek pomiarowy

Sprawozdanie nr P4/383/2025	Nr	sprawy AC/1/2022	5 str. tekstu sprawozdano spośród 6

PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy DPP - dodatkowy punkt pomiarowy

  - Stwierdzenie zgodności

Stwierdza się, iż na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i informacji uzyskanych od Klienta, które są istotne dla ważności wyników, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej WRZ3017 w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w których dokonano pomiaru, nie zostały przekroczone wartości graniczne poziomów pól elektromagnetycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448). Stosowana zasada podejmowania decyzji jest zgodna z punktami 11 i 26 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1

Sprawozdanie nr P4/383/202S	Nr	sprawy	AC/1/2022	6 str. tekstu sprawozdania sposród 6

| ... islMmĘ //l |  |
| --- | --- |
| ł®// § |  |
| $.7/ S | CM |
| ^ CL | 0 |

Anteny sektora 230°

Rysunek

1

Obiekt

Stacja bazowa WRZ3017, dz. nr 7/2, obręb 0308, 62-300 Chociczka, gm, Września

Podziałka

1:5500

Temat rysunku

Rozmieszczenie pionów pomiarowych wokót stacji bazowej

P4/383/2025

Sprawozdanie nr

2026-01-26

Data

Sebastian Bartoszewski

Wykona)

A-CONECT

AC/1/2022

2026-01-26

Sprawa nr

Data

Sprawdził

Łukasz Porosa

j j|jQH

PLAV

. GROUP

Poznań, 2026-02-11

STAROSTWO POWIATOWE

Prowadzący instalację P4 Sp. z o. o. ul. Wynalazek 1 02 - 677 Warszawa

adres do korespondencji: P4 Sp. z o. o.

I-. <iz.. Podpis

Biurowiec B ul. Przemysłowa 3 61-579 Poznań

Starostwo Powiatowe we Wrześni Wydział Środowiska i Rolnictwa ul. Chopina 10, 62-300 Września

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. WRZ3017

W uzupełnieniu zgłoszenia z dnia 27.01.2026 roku dla instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne WRZ3017 zlokalizowanej dz. nr 7/2, obręb 0308, 62-300 Chociczka, gm. Września, pow. wrzesiński

przekazuję pismo przewodnie i formularz danych instalacji.

Uprzejmie proszę o dołączenie załączonego materiału do przedmiotowej sprawy i jej pozytywne rozpatrzenie.

Z poważaniem

Załączniki:

pismo przewodnie;

formularz aktualizacji danych instalacji po wprowadzeniu zmiany nieistotnej;

P4 Sp. z o.o. iii Wynalazek 1,112 677 Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Srjd Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951 21-20 077 Kapitał zakładowy 48.856,500,00 PLN

iliad

GROUP

Poznań, 2026-01-27

Prowadzący instalacje: P4 Sp. z o. o. ul. Wynalazek 1 02 - 677 Warszawa

Adres do korespondencji: P4 Sp. z o. o.

Biurowiec B ul. Przemysłowa 3 61-579 Poznań

Starostwo Powiatowe we Wrześni Wydział Środowiska i Rolnictwa

dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. WRZ3017

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) zwanej dalej w skrócie POś a także zgodnie z wymogami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp, z o. o. z siedzibą w Warszawie przedkłada organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w art. 152 ust. 2 POŚ dotyczących instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne:

dz. nr 7/2, obręb 0308, 62-300 Chociczka, gm. Września, pow. wrzesiński

P4 sp. z o.o. przedkłada informację o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza będącego załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879), które utraciło moc (obowiązywało do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreślając, iż czyni to, pomimo brak obowiązku, aby zakres zmian był czytelny dla organu.	'

1)

Załączniki:

formularz aktualizacyjny instalacji;

- odpis dokumentu pełnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od jego

złożenia.

Z poważaniem

P4 Sp. z o.o Ul Wynalazek 1.02-677 Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Kfaiowęgp Rejestru Sądowego Sąd Rejonowy dla m. sl. Warszawy KRŚ 0000217207 REGON 015808609 NIP 951 21 20 077 Kapitał zakładowy 48 856.500,00 PI (•,

AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ I. Wypełnia podmiot prowadzący instalację dokonujący jej zgłoszenia

- Nazwa i adres organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia Starostwo Powiatowe we Wrześni

Wydziai Środowiska i Rolnictwa

ul. Chopina 10, 62-300 Września

- Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację

WRZ3017 (zgłoszenie nr 2)

- Określenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatów i województw), na których terenie znajduje się instalacja, wraz z podaniem symboli NTS jednostek terytorialnych, na których terenie znajduje się instalacja. woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. wrzesiński 4.4.30.58.30 (TERYT: 3030) (KTS: 10023015830000), gm. Września 5.4.30.58.30.05.3 (TERYT: 3030053) (KTS: 10023015830053)

- Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby

P4 Sp. z.o.o., ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

- Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji

dz. nr 1/2, obręb 0308, 62-300 Chociczka, gm. Września, pow. wrzesiński

- Rodzaj instalacji zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, której moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15W, emitująca pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz.

- Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne bez prowadzenia produkcji. Wielkość świadczonych usług: usługi telekomunikacyjne dla ilości do 2000 użytkowników jednocześnie.	 _

- Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dobę.

- Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten:

Antena Sektorowa 12_HIKN: 20444W Antena Sektorowa 13_DLV: 20444W Antena Sektorowa 22_DLV: 20444W Antena Sektorowa 23_HIKN: 20444W Antena Sektorowa 32_DLV: 20444W Antena Sektorowa 33_HIKN: 20444W Radiolinia RL1: 9550 W

| 10. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji Instalacja ogranicza wielkość emisji w sposób automatyczny do wartości nie większych niż niezbędne do zapewnienia obsługi użytkowników sieci. Metoda zgodna z zasadą działania systemu telefonii komórkowej określona odpowiednimi normami. |  |
| --- | --- |
| 11. Informacja czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami Konstrukcja stacji ogranicza wielkość emisji, tak że obowiązujące przepisy i normy dotyczące pól elektromagnetycznych są zachowane. |  |
| 12. Szczegółowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku 2 do rozporządzenia, które utraciło moc dnia 1 stycznia 2021 roku. |  |
| LP 1. | Współrzędne geograficzne anten instalacji: Antena Sektorowa 12 HIKN: (17°30'54.2"E,52° 19'55.5"N) Antena Sektorowa 13 DLV: (17°30'54.2"E,52°19'55.5"N) Antena Sektorowa 22 DLV: (17°30'54.2"E,52°19'55.5"N) Antena Sektorowa 23 HIKN: (17o30'54.2"E,52°19'55.5"N) Antena Sektorowa 32 DLV: (17°30'54.2"E,52°19'55.5"N) Antena Sektorowa 33 HIKN: (17°30'54.2"E,52°19'55.5"N) Radiolinia RL1: (17°30'54.2"E,52°19'55.5"N) |
| LP 2. | Częstotliwość pracy instalacji: 700MHz, 800MHz, 900MHz, 1800MHz, 2100MHz, 80GHz |
| LP 3. | Wysokość środków elektrycznych anten nad poziomem terenu: Antena Sektorowa 12_HIKN: 58,50m Antena Sektorowa 13_DLV: 58,50m Antena Sektorowa 22_DLV: 58,50m Antena Sektorowa 23_HIKN: 58,50m Antena Sektorowa 32_DLV: 58,50m Antena Sektorowa 33_HIKN: 58,50m Radiolinia RL1: 56,00m |

| LP4. | Emisja pola elektromagnetycznego o równoważnych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP) poszczególnych anten: Antena Sektorowa 12_HIKN: 20444W Antena Sektorowa 13_DLV: 20444W Antena Sektorowa 22 DLV: 20444W Antena Sektorowa 23_HIKN: 20444W Antena Sektorowa 32_DLV: 20444W Antena Sektorowa 33 HIKN: 20444W Radiolinia RL1: 9550W |  |
| --- | --- | --- |
| LP 5. | Zakresy azymutów i katów pochylenia osi głównych wiązek promieniowania poszczególnych anten Instalacji: Antena Sektorowa 12_HIKN: azymut 110°, pochylenie 0-10° (700MHz), pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 13_DLV: azymut 110°, pochylenie 0-10° (700MHz), pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 22_DLV: azymut 230°, pochylenie 0-10° (700MHz), pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 23_HIKN: azymut 230°, pochylenie 0-10° (700MHz), pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-100 (900MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 32_DLV: azymut 350°, pochylenie 0-10° (700MHz), pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Antena Sektorowa 33_HIKN: azymut 350°, pochylenie 0-10° (700MHz), pochylenie 0-10° (800MHz), pochylenie 0-10° (900MHz), pochylenie 2-12° (1800MHz), pochylenie 2-12° (2100MHz) Radiolinia RL1: azymut 110° |  |
| LP 6. | Niniejsza instalacja radiokomunikacyjna nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - podobnie jak każda inna instalacja radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisów § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 maja 2022r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; Dz. U. 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.) |  |
| LP 7. | Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1) Prawa ochrony środowiska - jako załącznik. |  |
| 13. Miejscowość, data: Poznań, 2026-01-27 Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację: Podpis: |  |  |
| li. Wypełnia organ ochrony środowiska przyjmujący zgłoszenie |  |  |
| Data zarejestrowania zgłoszenia |  | Numer zgłoszenia |